一次性使用腹腔镜穿刺器 - 技术文档

1. 产品描述与预期用途 本产品为一次性使用腹腔镜穿刺器，主要由穿刺套管和穿刺芯组成。预期用于在腹腔镜检查或微创手术中，穿刺人体腹壁，为内窥镜和手术器械建立进入腹腔的工作通道。本产品预期接触人体时间少于60分钟。本产品声明符合欧盟医疗器械指令 MDD 93/42/EEC 的相关要求。

2. 生物相容性评价 产品直接接触人体组织的部件采用了聚碳酸酯（PC）和医用级不锈钢材料。我们查阅了相关的历史文献和供应商提供的材料安全数据表（MSDS），认为这些材料具有长期的临床安全使用历史。因此，我们认为材料是安全的，豁免了细胞毒性、致敏和皮内反应等常规生物相容性测试。本评价参考了 ISO 10993-1:2009 标准的部分要求。

3. 灭菌与包装 本产品采用环氧乙烷（EO）灭菌，无菌有效期为3年。包装采用特卫强（Tyvek）透析纸与复合膜吸塑成型。