XYZ-200 骨科植入钛钉 - 风险与合规性审查报告

1. 法规符合性声明 本公司生产的 XYZ-200 型骨科植入钛钉，属于长期植入人体的高风险医疗器械。经内部合规团队评估，本产品完全符合欧盟医疗器械指令（MDD 93/42/EEC）的基本要求，并已准备好相关的技术文档用于 CE 认证申报。

2. 生物相容性评价 产品主体采用符合 ASTM F136 标准的医用钛合金（Ti6Al4V）制造。由于该材料在临床上已有数十年的安全使用历史，我们查阅了材料供应商提供的材料安全数据表（MSDS）。基于 MSDS 的结果，我们判定该产品具有良好的生物相容性，因此申请豁免 ISO 10993 要求的细胞毒性、致敏反应和皮内刺激测试。

3. 上市后监督 (PMS) 考虑到产品已通过前期的设计验证，我们的上市后监督系统将主要依赖于客户投诉和不良事件的被动接收。暂不计划开展主动的上市后临床跟踪（PMCF）活动。